ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Για την προμήθεια Σωλήνων Άρδευσης-συνδετικών εξαρτημάτων, εκτοξευτήρων και ηλεκτροβανών για το έτος 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 32275 /17-07-2019 διακήρυξη Δημάρχου Λαρισαίων

TMHMA 1 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

| ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜ.ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Σωλήνας άρδευσης από μη αναγεννημένο υλικό, όχι αγροτικό, εύκαμπτο, χωρίς έκθεση στον ήλιο, με σταμπαρισμένη τη φίρμα της εταιρίας και τα μέτρα μήκους. Παραδοτέος στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø16 6atm | m | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø20 6atm | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø25 6atm | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø32 10atm | m | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø32 6atm | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø40 10atm | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø50 10atm | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø63 10atm | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø75 10atm | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø6 τυφλό | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 5.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Σωλήνας άρδευσης σταλλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος. O σταλακτηφόρος θα φέρει σταλάκτη με λαβύρινθο μεγάλης διαδρομής. Θα διαθέτει ειδικό θάλαμο αυτορύθμισης με μια ευαίσθητη επιπλέουσα μεμβράνη(διάφραγμα) από σιλικόνη, η οποία θα ρυθμίζει και θα διατηρεί σταθερή την παροχή του σταλάκτη ανεξάρτητα απο την πίεση εισόδου.Στο θάλαμο αυτορύθμισης θα πρέπει να υπάρχει δακτύλιος στεγανοποίησης όπου σε συνδυασμό με το διάφραγμα δημιουργούν το μηχανισμό αποτροπής απορροής. Ο μηχανισμός θα εμποδίζει την έξοδο του νερού απο το σταλάκτη και την αναρρόφηση χώματος απο υποπίεση καθώς η μεμβράνη θα σφραγίζει στο δακτύλιο στεγανοποίησης. Ο σταλάκτης θα διαθέτει μεγάλης ακρίβειας φίλτρο στην είσοδο το οποίο θα αυτοκαθαρίζεται συνεχώς με την κίνηση του νερού. Θα είναι διαθέσιμος σε διαφορετικά πάχη τοιχώματοςκαι θα έχει σταθερή εσωτερική διάμετρο ανεξάρτητα απο το πάχος του σωλήνα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø16/1m/4 lit/ώρα | m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø16/33cm/4 lit/ώρα | m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø16/50cm/4 lit/ώρα | m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø17x33cm/4 lit/ώρα ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ PCND | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø6/33cm/4 lit/ώρα | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 1.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Σωλήνες πιέσεως PVC 10 atm με ενσωματωμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα των σωλήνων. Παραδοτέα στον τόπο των τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας των σωλήνων. ( Για την κατασκευή γεφυρώσεων ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 63 10atm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 75 10atm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 90 10atm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Σωλήνες PVC αποχέτευσης 10 atm με ενσωματωμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα των σωλήνων. Παραδοτέα στον τόπο των τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας των σωλήνων. ( Για την κατασκευή γεφυρώσεων ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 40 10atm | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 50 10atm | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 63 10atm | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 75 10atm | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 110 10atm | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 140 10atm | m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Εξαρτήματα PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία Ø 110 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία Ø 140 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία Ø 40 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία Ø 50 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία Ø 63 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία Ø75 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μανσόν Ø 50 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μανσόν Ø 63 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μανσόν Ø 75 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Ø 50 | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Ø 63 | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ελαστικοί δακτύλιοι για μανσόν Ø 75 | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ζιμπώ Ø 63 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ζιμπώ Ø 75 | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ζιμπώ Ø 90 | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Είσοδος γραμμής-Μανσόν Ø 63Χ2'' Α | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Πλαστικά εξαρτήματα πολυαιθυλενίου τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης και ενσωματωμένη στο σώμα τη φίρμα κατασκευής. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. Αναλυτικά: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αεροεξαγωγοί PCND | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bάνα σφαιρική μαύρη πλαστκή 1΄΄ 10 atm | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bάνα σφαιρική μαύρη πλαστκή 3/4΄΄ 10 atm | Τεμ. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bανάκια σύνδεσμος Lock Φ16Χ16 εως 20Χ20 | Τεμ. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία ρακορ17χ17 | Τεμ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία ρακόρ αρσενική lock 16x½" ως 20x3/4" | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ Lock 16x16 ως 25x25 | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 32x32 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 40x40 - 50x50 | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνία νίπελ 2΄΄ Χ 2΄΄ | Τεμ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λήψεις Ø6 | Τεμ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λήψεις Ø8 | Τεμ. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λόγχες γιά Ø6 | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λόγχες σταλάκτες γωνιακοί 30cm Ø5/4lt | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ορθοστάτης 1΄΄χ15cm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ορθοστάτης 3/4΄΄χ15cm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταυ Ρακόρ Lock 16x½" Α x16 ως 25x1" Α x25 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x ½" Α x32 ως 32χ1" Αχ32 | Τεμ. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x1 1/4" Α x40 ως 50χ2" Αχ50 | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x ½" Θ x32 ως 32χ 1" Θ χ32 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x3/4" θ x32 ως 50χ1 1/2" θχ50 | Τεμ. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σέλλα συρταρωτή 6atm 25x½" ως 50x1" | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σέλλα βιδωτή 10atm 25x½" ως 50x1" | Τεμ. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σέλλα βιδωτή 10atm 50x1" ως 90x2" | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σταλάκτες 4lt/ώρα | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος ρακόρ Lock 16x16 ως 25x25 | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 32x32 | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτό 40x40 ως 63x63 | Τεμ. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος ταχυσύνδεσμου | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tαύ Ø17χ17χ17 | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταύ μίνι φις 6x6x6 | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταύ μίνι φις 8x8x8 | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό Lock 16x½" ως 25x1" | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 32x½" ως 32x1" | Τεμ. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 40x½" ως 50x1" | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 50x2" | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό 90x3" | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταυ Ρακόρ lock 16x16χ16 | Τεμ. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταυ Ρακόρ lock 20x20χ20 έως 25x25x25 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 32x32x32 | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταυ Ρακόρ κοχλιωτό 40x40x40 έως 63x63x63 | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταχυσύνδεσμος βρύσης 3/4΄΄ | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τερματικό ρακόρ Lock 16 ως 25 | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τερματικό ρακόρ κοχλιωτό φ32 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τερματικό ρακόρ κοχλιωτό φ40 ως 63 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μαστός 1" | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μαστός 2" | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 3/4" χ 1/2'' | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 1" χ 1/2'' | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μαστός συστολικός ( νιπελ συστολικό ) 1" χ 3/4'' | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μούφα 1" | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μούφα 3/4" | Τεμ. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μούφα συστολική 3/4'' χ 1/2'' | Τεμ. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μούφα συστολική 1'' χ 1/2'' | Τεμ. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μούφα συστολική 3/4'' χ 1'' | Τεμ. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μούφα συστολική 1 1/4'' χ 1'' | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διόφθαλμα Φ16 | Τεμ. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διόφθαλμα Φ20 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τεφλόν 19χ15χ0,2 επαγγελματικής χρήσης | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 9.195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Εξαρτήματα πίεσης PVC βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης και ενσωματωμένη στο σώμα τη φίρμα κατασκευής. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βάνα σφαιρική 1x1" ρακόρ βιδωτή | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βάνα σφαιρική 2Χ2" ρακορ βιδωτή | Τεμ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βάνα σφαιρική 2Χ2" με δύο ρακόρ βιδωτή | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βάνα σφαιρική κολλητή Ø50 | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος Γωνία ρακόρ ΘΘ ή ΑΘ 1x1" | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μαστός 1x1" | Τεμ. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μούφες 1x1" | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος Ρακόρ ΘΗΛ 1x1" | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος Ταυ ρακόρ 1x1Χ1" | Τεμ. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ορειχάλκινα εξαρτήματα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βαλβίδα αντεπιστροφής 1" | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος Ø32 Χ Ø32 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος Ø40 Χ Ø40 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος Ø50 Χ Ø50 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος Ø63 Χ Ø63 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνδεσμος Ø75 Χ Ø75 χωρίς πατούρα στην μέση | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Μεταλλικά εξαρτήματα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 1" | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 1½" ως 2" | Τεμ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές 2" έως 3" | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βάνες σφαιρικές Ιταλικές ½" ως ¾" | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κάνουλες σφαιρικές Ιταλικές ½" ως ¾" | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κάνουλα σφαιρική 1'' μεταλλική | Τεμ. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Μεταλλικά εξαρτήματα γαλβανισμένα βιδωτά τα οποία να έχουν καλή εφαρμογή με τους σωλήνες άρδευσης. Παραδοτέα στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνίες ΘΗΛ γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γωνίες ΜΕΒ γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μανόμετρα 6 bar γλυκερίνης | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μανόμετρα 10 bar γλυκερίνης | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μαστοί εξάγωνοι γαλβανισμένοι ½" ως 2" | Τεμ. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μούφες γαλβανισμένες ½" ως 1" | Τεμ. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σταυροί γαλβανισμένοι ½" ως 1" | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Συστολές Αγγλίας ½"x1" ως 1"x2" | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Συστολές Αμερικής ½"x1" ως 1"x2" | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σφιχτήρες ½" ως 1" | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σωληνομαστοί ½"x50 ως 1"x50 | Τεμ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τάπα ΑΡΣ ½”-2" | Τεμ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τάπα ΘΗΛ ½”-2" | Τεμ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ορθοστάτες 3/4΄΄ 1 μέτρο ύψος | Τεμ. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ορθοστάτες 3/4΄΄ 2 μέτρα ύψος | Τεμ. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ορθοστάτες 1/2΄΄ 1 μέτρο ύψος | Τεμ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Διάφορα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μετασχηματιστής προγραμματιστή 220/24VAC | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V D | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V AA | Τεμ. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μπαταρία αλκαλική 9V | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πηνίο ηλεκτροβάνας 24 VAC | Τεμ. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Καλώδιο ηλεκτροβαννών 5 κλώνων | m | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γάντζος εδάφους 16-20μμ | Τεμ. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φίλτρα γραμμής σπέσιαλ 1" | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σώμα μπέκ Unispray | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κόλλα PVC | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 1.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Φρεάτια πλαστικά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumbo | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 10" στρογγυλό | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12" τετράγωνο | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φρεάτιο 6'' στρογγυλό | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ

| ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜ.ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Υπόγειοι αυτοανυψούμενοι εκτοξευτήρες περιστροφικοί. Θα διαθέτουν άξονα ανύψωσης ύψους 10 εκ. και θα δέχονται βαλβίδα διακοπής αποχέτευσης για υψομετρική διαφορά 3 μ. και η οποία θα τοποθετείται στην είσοδο του άξονα αφού πρώτα αφαιρεθεί από το σώμα του εκτοξευτήρα. Όρια πίεσης καλής λειτουργίας (βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας με δακτύλιο στο σώμα του εκτοξευτή και κατά την ώρα λειτουργίας. Αντιβανδαλική προστασία με πλαστική (συνθετικό καουτσούκ) κεφαλή μη αποσπώμενη από το σώμα του εκτοξευτή. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Ο εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 2-ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Παραδοτέοι στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιστροφικός 1" | Τεμ. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιστροφικός ½" ακτίνας 5-9m | Τεμ. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιστροφικός ¾" ακτίνας 6-13m | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Υπόγειοι αυτοανυψούμενοι εκτοξευτήρες στατικοί ακτίνα 2 - 5 m. Όρια πίεσης καλής λειτουργίας (βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας και κατά την ώρα λειτουργίας. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Παραδοτέοι στο τόπο των έργων ή στο Δημοτικό Φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή.(βεληνεκές με ομοιόμορφη διαβροχή σε όλο το μήκος της ακτίνας). Εύκολη ρύθμιση γωνίας και κατά την ώρα λειτουργίας. Σταμπαρισμένη στο σώμα του πλαστικού φίρμα κατασκευής, η οποία θα δηλώνει με την προσφορά πλήρη σειρά ακροφυσίων με φίρμα. Παραδοτέοι στο τόπο των έργων ή στο Δημοτικό Φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εκτοξευτή. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων, κρουστικός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, ρυθμιζόμενου τομέα, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, χωρίς ηλεκτροβάνα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων,γραναζωτός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, ρυθμιζόμενου τομέα, με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά με ηλεκτροβάνα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Εκτοξευτήρας ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων,γραναζωτός με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο ακτίνας 18-38 μέτρων 1.1/2΄΄ ΒSP, πλήρους κύκλου, με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά με ηλεκτροβάνα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Εκτοξευτήρας γραναζωτός ( pop up ) ακτίνας 18-38 μέτρων γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας 18-38μέτρων 1΄΄ ΒSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 εκατοστά ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα και τα μικροϋλικά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ 3- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ

| ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜ.ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ηλεκτροβάννα 1". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού από 0,1–9 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 9 Volt/DC | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ηλεκτροβάννα 1½". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 23 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ηλεκτροβάννα 2". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 34 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 9 Volt/DC | Τεμ. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σύνολο |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ηλεκτροβάννα 3". Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού έως 65 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm.. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ηλεκτροβάννα 1½" με ρυθμιστή πίεσης. Σπειρώματα διόδου του νερού θηλυκά, σύνθεση από ενισχυμένο πλαστικό υλικό, ροή νερού από 1–40 m3/ώρα. Πίεση από 1 έως 10 atm. Ηλεκτρική παροχή 24 volt AC. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης καλωδίων. Σταμπαρισμένη τη φίρμα κατασκευής στο σώμα της ηλεκτροβάννας. Παραδοτέες στον τόπο των έργων ή στο Δημοτικό φυτώριο συνοδευόμενοι με επίσημο προσπέκτ τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας της ηλεκτροβάννας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική παροχή 24 Volt/AC | Τεμ. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ