ΛΑΡΙΣΑ     /    / 2020 							ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ιματιοθήκη – φωριαμός | για τα ρούχα εργασίας (ρόμπες, ποδιές κτλ) του ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού | Με έξι θύρες, Μεταλλική γαλβανιζέ, Με μεταλλικούς γάντζους στο εσωτερικό κάθε θέσης για κρέμασμα ρούχων, Έξι κλειδαριές ασφαλείας ή υποδοχή για λουκέτο, Διαστάσεις περίπου Υ210xΠ105xΒ40 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| 2 | Αιμοστατική λαβίδα κυρτή 14-16cm | Για τη διενέργεια των στειρώσεων (αντικατάσταση των παλαιών) | Μήκος: 14-16cm Inox | ΤΕΜΑΧΙΟ | 16 |  |  |
| 3 | Αιμοστατική λαβίδα ευθεία 14-16cm | Για τη διενέργεια των στειρώσεων (αντικατάσταση των παλαιών) | Μήκος: 14-16cm Inox | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |  |  |
| 4 | Λαβίδα ιστών 15cm | Για τη διενέργεια των στειρώσεων (αντικατάσταση των παλαιών) | Μήκος: 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 5 | Λαβίδα χειρουργική 16cm | Για τη διενέργεια των στειρώσεων(αντικατάσταση των παλαιών) | Μήκος: 16cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 6 | Βελονοκάτοχο με ψαλίδι 14-16cm | Για τη διενέργεια των στειρώσεων(αντικατάσταση των παλαιών) | Μήκος: 14-16cm Inox | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |  |  |
| 7 | Φορείο ζώων | Για την ασφαλή μεταφορά των τραυματισμένων και ασθενών ζώων στο ιατρείο | Διαστάσεις: τουλάχιστον 120*60cm Τροχήλατο Ανοξείδωτος σκελετός Τουλάχιστον δυο ρυθμιζόμενοι ιμάντες συγκράτησης | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 8 | Διαγνωστικός φακός penlight | Για την κλινική εξέταση των ζώων | Με φωτισμό LED Με επίστρωση αλουμινίου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 9 | Μεγεθυντικός φακός τροχήλατος με φωτισμό | Για την κλινική εξέταση των ζώων | Με περιμετρικό φωτισμό LED Με αρθρωτό βραχίονα για ρύθμιση του φακού σε πολλαπλές θέσεις Τροχήλατη βάση | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| 10 | Λαρυγγοσκόπιο | Για την κλινική εξέταση των ζώων | Φωτισμός αλογόνου Από ανοξείδωτο ατσάλι Με τρεις τουλάχιστον λάμες με διαφορετικά μήκη | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| 11 | Φουσκωτό χειρουργικό στρώμα μικρό | Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος του ζώου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου | Ανατομικό, θερμομονωτικό Διαστάσεις 30cm*60cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 12 | Φουσκωτό χειρουργικό στρώμα μεγάλο | Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος του ζώου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου | Ανατομικό, θερμομονωτικό Διαστάσεις 50cm*100cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 13 | Τρόμπα για χειρουργικό στρώμα | Για το φούσκωμα των χειρουργικών στρωμάτων | Για τα χειρουργικά στρώματα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| 14 | Τραπέζι εξέτασης με τροχούς | Για την κλινική εξέταση των ζώων στην αίθουσα απομονωτηρίου | Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτη επίπεδη επιφάνεια 4 τροχοί, οι δυο με φρένο Διαστάσεις (με τις ρόδες): 130*60*80-85cm (Μ-Π-Υ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| 15 | Κουρευτική μηχανή επαγγελματική επαναφορτιζόμενη | Για την προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου | 2 ταχυτήτων Αθόρυβη λειτουργία | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| 16 | Κοπτικό για κουρευτική μηχανή 0,25mm | Για τη χρήση της κουρευτικής μηχανής | 0,25mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6 |  |  |
| 17 | Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών | Για ασφαλή διεξαγωγή του χειρουργείου | Δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του ζώου Ηλεκτροκαρδιογράφημα τριών απαγωγών Μέτρηση αναπνοών Οξύμετρο Μέτρηση συστολικής, διαστολικής και υπολογισμός μέσης αρτηριακής πίεσης Θερμόμετρο Οθόνη 7 ιντσών Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| 18 | Δίχτυ σύλληψης σκύλου | Για την ασφαλή σύλληψη δύστροπων ζώων | Για σύλληψη μικρόσωμων και μεσαίου μεγέθους σκύλων Με ύφασμα- δίχτυ που κλείνει γρήγορα αμέσως μετά τη στιγμή σύλληψης του ζώου, τραβώντας το ειδικό δαχτυλίδι Χειρολαβή από ανοξείδωτο χάλυβα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |  |  |
| 19 | Αρπάγη σύλληψης σκύλου | Για την ασφαλή σύλληψη δύστροπων ζώων | Από αλουμίνιο Μήκος περίπου 150cm Πλαστική κάλυψη στη χειρολαβή | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 20 | Ανδρικά προστατευτικά γάντια (ζεύγος) | Για την ασφαλή σύλληψη δύστροπων ζώων | Κάλυψη του πήχη Ασπίδα πάνω από το χέρι Από ανθεκτικό υλικό | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 21 | Γυναικεία προστατευτικά γάντια (ζεύγος) | Για την ασφαλή σύλληψη δύστροπων ζώων | Κάλυψη του πήχη Ασπίδα πάνω από το χέρι Από ανθεκτικό υλικό | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 |  |  |
| 22 | Κλουβί μεταφοράς σκύλου | Για την ασφαλή μεταφορά των ζώων | Από γαλβανισμένο ατσάλι Πτυσσόμενο Με πλαστικό ή μεταλλικό αφαιρούμενο – πλενόμενο δάπεδο Διαστάσεις :95 x 56 x 64 εκ. (Μ x Π x Υ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ